（　　　　　　　　　　　）消防計画

所　在　地　三重県

電話番号

消　防　計　画

本計画は、大規模地震対策特別措置法第８条及び南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第８条に基づく地震対策に適用するものとする。

（目　的）

第１条　　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、（　　　　　　　）における防火管理について必要な事項を定め、火災、地震、その他、災害の予防及び人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

- この計画は、当該建物に（　　　　　　　　　）するすべての者に適用する。

（防火管理者の権限及び業務）

- 防火管理者は、この計画についての一切の権限を有するとともに、次の業務を行うものとする。

（１）消防計画の作成及び変更

（２）消火、通報、避難誘導及び防災訓練の実施

（３）建築物、危険物施設、火気使用設備等器具の検査の実施及び監督

（４）消防用設備等の点検、整備の実施、及び監督

（５）火気使用又は取扱いに関する指導、監督

（６）収容人員の管理

（７）管理権原者に対する報告、並びにその他防火管理上必要な業務

（消防機関への連絡、報告）

第４条　　防火管理者は、次の業務について消防機関への連絡、報告を行うものとする。

（１）消防計画の提出（変更の都度）

（２）建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続

（３）消防用設備等の点検結果報告

（４）消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査指導の要請

（５）教育訓練指導の要請

（６）その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項

（予防管理組織）

第５条　　日常の火災予防及び地震時の出火予防を図るため、火気取扱責任者を別表１のように定め、任務分担を指定する。

２　　火気取扱責任者は、日常次の業務を行うものとする。

（１）火気使用設備器具等の維持管理及び火気管理

（２）避難通路、避難口、安全区画、排煙又は防火区画その他の避難施設の維持管理

（３）防火壁、内装その他防火上の構造の維持管理

（４）危険物施設及び消防用設備等の維持管理

（５）その他火災予防に関すること

（施設の点検検査）

第６条　　防火管理者は、火気取扱責任者を立ち会わせ､建築物、危険物施設、火気施設、消防用設備等の点検､検査を別表２により行うものとする。

２　点検､検査を実施した場合は、「施設等点検、検査記録」により記録しておくものとする。

（不備、欠陥の整備）

- 防火管理者は、点検、検査の結果、不備欠陥事項があるときは、管理権原者に報告して、改修又は補修等の促進を図るものとする。

（工事計画中の防火管理）

第８条　　防火管理者は､模様替え等の工事を行う場合、工事人に対して工事計画書を事前に提出させ、必要な指示を行うこと。

（夜間及び休日等の防火管理）

第９条　　夜間及び休日等における防火管理業務については、別に定める。

（自衛消防隊の設置）

第１０条　自衛消防隊の編成及び任務は、別表３のとおりとする。

（訓練の実施）

第１１条　防火管理者は、次により訓練を行う。

（１）消火、通報、避難誘導を個々に行う部分訓練　　　年１回以上

（２）消火、通報、避難誘導を連携して行う総合訓練　　年（　）回以上

（特定防火対象物の場合は年２回以上）

（３）地震を想定した防災訓練　　　　　　　　　　　　年１回以上

（注意情報、予知情報、警戒宣言、津波警報発令時）

２　防火管理者は、訓練を実施する場合には、あらかじめ消防機関に通報するものとする。

（教育の実施）

第１２条　防火管理者は、従業員に対し随時又は新入社員の入社時に必要な防災教育を行うものとする。

（１）消防計画の周知徹底

（２）火災予防上の遵守事項

（３）地震対策に関する事項

（４）その他火災予防上必要な事項

（地震予防措置）

第１３条　（　　　　　　　　　）の消防計画に定める火気取扱責任者は、地震時の災害を予防するために各種施設器具の点検検査に合わせて、次の事項を行う。

（１）建物に付随する施設物（看板・窓枠・外壁等）及び施設内の物品の転倒､落下の有無の検査

（２）厨房内の整理、整頓及び火気使用設備器具の転倒、落下防止並びに自動消火装置、燃料の自動停止装置等についての作動状況の検査

（３）その他必要な事項

（注意情報、予知情報の発表時の対応措置）

第１４条　注意情報、予知情報が発表された時は、自衛消防隊は次の措置を行う。

- 注意情報が発表された時は、防災準備行動を始める。

- 注意情報、予知情報の伝達は、（　　　　　　　）へ知らせた後、建物内にいる者全員に情報を伝達する。

（使用時間中に警戒宣言が発令された場合）

第１５条　警戒宣言の受信責任者は、防火管理者とし、その代理者を火気取扱責任者と定める。また従業員が警戒宣言の発令を知ったときは必ず受信責任者に報告するものとする。

（１）火気取扱責任者は、警戒宣言の発令を知ったときは防火管理者に報告する。

（２）防火管理者は、警戒宣言の内容を確認後あらかじめ定められた方法により

（　　　　　）に伝達する。

（３）（　　　　　）は、警戒宣言の内容及び地震予知情報等を（　　　　　）に伝達し、冷静な避難の実施に務めるものとする。

（４）（　　　　　）は、消防計画第１０条の規定に基づき任務を遂行する。

（５）防火管理者は、（　　　　　）の避難を完了したときは、（　　　　　）の避難を指示し地震に備えるものとする。

（使用時間外に警戒宣言が発令された場合）

第１６条　防火管理者は、（不在の場合は、「指名された者」以下同じ）（　　　　　　）

の火気使用設備等の災害防止措置を講ずるものとする。

（１）防火管理者は、あらかじめ定められている非常呼び出し表に基づき連絡するものとする。

- 非常呼び出し表に基づく出勤者は、直ちに応急対策を実施するものとする。

（地震時の活動）

第１７条　地震時の活動は、（　　　　　　　　　　）の消防計画第１０条に定める自衛消防活動組織によるほか、次の措置を講ずる。

（１）出火防止の措置

火気取扱責任者等は、火気使用設備器具、電気設備等の使用停止措置を講ずると共に、ガス、危険物の燃料供給停止措置を講ずる。

（２）消火活動

（　　　　　　　　　　）において火災が発生した場合、消火員は全ての活動に優先して消火活動にあたる。

（３）避難誘導

ア　避難誘導担当員は、従業員に必要な指示を与え、混乱防止に務めると共に、状況により屋外の安全な場所へ避難誘導を行う。

イ　（　　　　　　）を屋外の安全な場所へ誘導後、収集されている情報を（　　　　　　　）に伝達するものとする。

ウ　状況により指定避難場所の（　　　　　　　　）に避難誘導する。

（４）津波警報発令時の対応（津波避難対象地区）

津波警報が発令されたら、ただちにその旨を建物内にいる者全員に知らせ、避難場所に誘導する。

（地震後の安全対策）

第１８条　火気取扱責任者は、地震後には建物、火気使用設備・器具及び危険物施設等の点検及び安全性を確認し、防火管理者に報告後、使用を再開するものとする｡

（防災備品）

第１９条　地震に備え次の品目を（　　　　　　）に備えて、その管理は防火管理者があたる。

（１）飲料水

（２）非常用食料（缶詰、乾パン類）

（３）医薬品

（４）懐中電灯

（５）携帯ラジオ

（６）携帯拡声器

第２０条　消防用設備等の配置及び避難経路は､別表４のとおりとし（　　　　　　）に掲示するものとする。

附　則

この消防計画は、　　　　　年　　月　　日から施行する。

別　表　１

| 担 当 区 域 | 火気取扱責任者 |
| --- | --- |

別　表　２

| 自 主 検 査 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 建 築 物 |  |  | 火気使用 設備器具 |  | 電気 設備器具 |  | 危険物 施設 |
| 検 査 実施日 | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |
|  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |
| 消防用設備等の点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 点検委託業者名 |  |
| 消 火 器 |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  |
|  |  | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 自動火災報知設備 |  | 月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 誘 導 灯 |  | 月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓 |  | 月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 |  |  |  |  |  |  |

別　表　３

自　衛　消　防　隊　編　成　表

|  |  | 通 報 係 | （ ） | （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 衛 消 防 隊 長 |  |  | ◎火災発見時の消防機関への通報、並びに建物内及び関係者への連絡 ◎消防隊到着時の誘導及び情報の提供等 ◎地震情報及び警戒宣言発令時の地震情報の入手・収集､関係各部署へ連絡・伝達 |  |
| （ ） |  |  |  |  |
| ◎通報確認、避難誘導及び消火活動の指揮並びに避難人員の確認 ◎地震情報及び警戒宣言発令時､自衛消防隊を編成、関係各部署への必要な指示・命令 |  |  |  |  |
|  |  | 消 火 係 | （ ） | （ ） |
|  |  |  | （ ） | （ ） |
| 副 隊 長 |  |  | ◎消火器、屋内消火栓にて初期消火の実施 ◎地震情報及び警戒宣言発令時、建築物・火気使用設備器具・危険物施設等の安全確認及び消防用設備等の点検 |  |
| （ ） |  |  |  |  |
| ◎隊長の補佐 ◎隊長不在時の任務代行 |  |  |  |  |
|  |  | 避難誘導係 | （ ） | （ ） |
|  |  |  | （ ） | （ ） |
|  |  |  | （ ） | （ ） |
|  |  |  | ◎避難者の誘導 |  |

別　表　４

参　考

避　難　経　路　図

1　　　階

食 堂 展 示 場 事 務 室 （受信機） （ポンプ室） 受付

2　　　階

社　長　室	倉　　　庫

設　計　室

企　画　室

消火器

屋内消火栓（ポンプ室・ボックス）

自動火災報知設備（受信機・発信機）

吊り下げはしご

緩降機

別　表　４－２

参　考

避　難　経　路　図

Ａ　事務所

○○小学校

※２方向