伊勢市下水道事業経営戦略

（見直し案）

計画期間　：　令和８年度　～　令和１７年度

（２０２６年度）～（２０３５年度）

伊勢市上下水道部

目　次

経営戦略策定の背景　…………………………………………………………………　１

１　事業概要　…………………………………………………………………………　２

（１）事業の現況　……………………………………………………………………　２

①施設　……………………………………………………………………………　２

②使用料　…………………………………………………………………………　３

③組織　……………………………………………………………………………　４

（２）これまでの主な経営健全化の取組　…………………………………………　５

①民間活用　………………………………………………………………………　５

②施設の統廃合　…………………………………………………………………　５

③遊休資産の活用　………………………………………………………………　５

（３）経営比較分析表を活用した現状分析　………………………………………　６

①経営の健全性・効率性　………………………………………………………　６

②老朽化の状況　…………………………………………………………………　８

③全体総括　………………………………………………………………………　９

２　経営の基本方針　…………………………………………………………………　10

３　投資・財政計画（収支計画）　…………………………………………………　11

（１）投資・財政計画（収支計画）の作成に当たっての説明　…………………　11

①投資についての説明　…………………………………………………………　11

②財源についての説明　…………………………………………………………　12

③投資以外の経費についての説明　……………………………………………　13

（２）処理状況等データ　……………………………………………………………　14

（３）投資・財政計画（建設改良計画）　…………………………………………　16

（４）投資・財政計画（収支計画）　………………………………………………　18

（５）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要20

①今後の投資についての考え方・検討状況　…………………………………　20

②今後の財源についての考え方・検討状況　…………………………………　20

③今後の投資以外の経費についての考え方・検討状況　……………………　21

４　経費回収率向上に向けたロードマップ　………………………………………　22

（１）目標とする経営指標　…………………………………………………………　22

（２）汚水経費回収率向上に向けた具体的取組　…………………………………　22

５　経営戦略の事後検証、更新等に関する事項　…………………………………　24

経営戦略策定の背景

下水道は私たちの暮らしの快適な生活環境を守り、公共用水域の水質保全や浸水被害の軽減を図るため重要な都市基盤施設として、大切な役割を果たしています。

伊勢市の公共下水道（汚水事業）は、平成５年度に「二見町特定環境保全公共下水道」、平成10年度に「小俣町公共下水道」及び「伊勢市特定環境保全公共下水道」の供用を開始しました。平成11年度からは、県が行う「宮川流域下水道」の「流域関連伊勢市公共下水道」としてさらに整備を進め、平成18年度に一部供用開始し、平成23年度に「小俣町公共下水道」を、平成25年度に「二見町特定環境保全公共下水道」、「二見町農業集落排水」を事業統合しています。

現在は、「流域関連伊勢市公共下水道」と「伊勢市特定環境保全公共下水道」の２つの事業で2,038.5ha（令和６年度末）の汚水処理を行っています。

雨水事業については、昭和37年に都市下水路事業を開始し、順次整備を行い都市部の浸水対策を進めてきました。その後、流域関連公共下水道区域の拡大に伴い、都市下水路を流域関連伊勢市公共下水道へ編入し、公共下水道の雨水事業として継続しています。

現在は、12ヵ所の雨水ポンプ場で524.9ha（令和６年度末）の雨水の排除を行うとともに、平成29年台風第21号を機に策定した国・県・市が一体となって取り組む「勢田川流域等浸水対策実行計画」に基づく事業等を行っています。

また、施設の改築・更新については「下水道ストックマネジメント計画」を策定し、計画的に取り組んでいます。

一方、社会の情勢は少子高齢化や人口減少時代の到来、生活スタイルの変化等、転換期を迎えており、これらは今後の下水道事業経営にも大きく影響することが考えられます。総務省では、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成26年8月通知）において、全国の公営企業に対し、今後の整備・更新を見据えた投資とその財源見通しの試算を行い、投資・財政計画を作成した「経営戦略」を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むことを求めています。

本市の「伊勢市下水道事業経営戦略」は平成29年度から令和８年度までの10年間を計画期間とし平成29年3月に策定し、これまで２回の見直しを行っています。

今回は、令和７年２月に「流域関連伊勢市公共下水道第５期事業計画」の見直しを行ったことから、経営戦略の見直し時期を１年前倒しして、令和８年度から10年間を計画期間とする見直しを行うものです。

１　事業概要

（１）事業の現況

①施設

流域関連伊勢市公共下水道（以下「公共」という。）

| 供用開始 （供用開始後年数） | 平成18年６月１日（供用開始後19年） | 法適 (全部適用) | 平成17年11月１日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 処理区域内 人口密度 | 38.0人/ha （令和６年度末） | 流域下水道等への接続の有無 | 有（宮川流域下水道） |
| 処理区 | 宮川処理区 |  |  |
| 広域化・共同化・最適化 実施状況 | 平成23年８月 小俣町公共下水道を流域下水道に統合 （小俣浄化センター廃止） 平成25年７月 二見町特定環境保全公共下水道を流域下水道に統合 （茶屋クリーンセンター廃止） 平成25年９月 二見町農業集落排水を流域下水道に統合 （荘、西クリーンセンター廃止） |  |  |
| 処理場 | 宮川浄化センター（三重県） |  |  |

伊勢市特定環境保全公共下水道（以下「特環」という。）

| 供用開始 （供用開始後年数） | 平成11年３月31日（供用開始後26年） | 法適 （全部適用） | 平成17年11月１日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 処理区域内人口密度 | 21.1人/ha （令和６年度末） | 流域下水道等への接続の有無 | 無 |
| 処理区 | 五十鈴川処理区 |  |  |
| 処理場 | 五十鈴川中村浄化センター |  |  |

②使用料

一般家庭用使用料体系の概要・考え方

下水道使用料は、公共及び特環ともに地方自治法228条第1項及び下水道法第20条の規定に基づき、伊勢市公共下水道条例第15条及び同別表においてその額を定めています（図表１）。

平成23年度の改定では、合併調整方針に基づき基本的に全市統一の使用料とし、旧伊勢市等の区域の使用料に統一しました。小俣町区域においては、大幅な値上げとなることから、段階的に値上げを行い、平成25年度にすべての地区の料金を統一し現在に至っています。

図表１

その他の使用料体系の概要・考え方

公衆浴場用の下水道使用料は、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」の第3条及び第6条の規定に基づき、公衆浴場の経営の安定を図るため、負担の軽減措置として、特別な料金体系を設定しています。

公衆浴場用の下水道使用料については、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和32年厚生省令第38号）第2条の規定により三重県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場等に適用しています。

③組織

平成17年11月1日、伊勢市・小俣町・二見町・御薗村による市町村合併を経て、平成19年4月1日、業務の効率化を図るため、各総合支所の上下水道課を廃止し、事務所を二見総合支所に置き、職員の定員適正化にも取り組みました。

また、令和８年１月１日、災害時にライフラインの復旧拠点となる上下水道部庁舎の建設に合わせて組織を見直しました。令和８年１月１日現在の職員数は42名（うち会計年度任用職員（以下「会職」という。）７名）です。（図表２）

図表２

※は水道事業と兼務のため0.5人換算

課長　※

副参事　※

係員１名

（うち下水0名）

主幹　※

係員６名

（うち下水３名）

副参事

係員４名

会職２名

係員４名

係長

係員２名

会職１名

主幹

主幹

係員６名

会職１名

副参事

係員２名

主幹

係員２名

係長　※

係員２名

（うち下水１名）

会職１名

会職１名

会職１名

（水道事業）

上水道課

建設係　維持係　水源係

（２）これまでの主な経営健全化の取組

①民間活用

・水道事業と合わせた徴収業務委託

下水道使用料の請求・収納業務、受付業務、滞納整理業務、会計システム入力業務を委託しています。水道事業とともに業務委託することにより効率化が図れ、また、未収金の回収に効果が現れており、収納率の向上につながっています。

・マンホールポンプの維持管理業務委託

宮川流域下水道の処理区域内に設置されているマンホールポンプ111ヵ所のポンプ設備点検・マンホール内清掃及び異常発生時対応を、４区域に分割して維持管理業務を委託し、経費の削減、業務の効率化を図っています。

・施設の包括的業務委託

五十鈴川中村浄化センターの運転管理業務を軽微な修繕、薬品等の調達を含む包括的業務委託とし、経費の削減、業務の効率化を図っています。

②施設の統廃合

・小俣浄化センターの廃止

平成23年８月、小俣町公共下水道（約217.5ha）を流域下水道に統合しました。

・茶屋クリーンセンター廃止

平成25年７月、二見町特定環境保全公共下水道（約55.3ha）を流域下水道に統合しました。

・荘及び西クリーンセンター廃止

平成25年９月、二見町農業集落排水（約69.6ha）を流域下水道に統合しました。

③遊休資産の活用

・小俣浄化センター跡地の活用

上下水道部の事務所は二見総合支所に置いていましたが、災害リスク及び公共施設マネジメントの観点から、災害リスクの少ない小俣浄化センター跡地に上下水道部庁舎を建設し令和８年１月５日に事務所を移転しました。

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

地方公営企業では、経営・施設等の状況を表す経営指標を用いた経年比較や他団体との比較を行うための「経営分析表」を公表することとなっています。

①経営の健全性・効率性　（　）は類似団体平均

| （１）経常収支比率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実績 | 年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 |
|  | 公共 | 101.80％（108.61％） | 107.56％（109.58％） | 107.22％（107.64％） |
|  | 特環 | 104.02％（106.09％） | 110.15％（106.44％） | 110.49％（107.11％） |
| 指標の説明 |  | 下水道使用料収入や一般会計からの繰入金などの経常的な収入で経常的な費用をどの程度賄えているかを表す。高い方がよい。 |  |  |
| 算定式 |  | 経常収益/経常費用×100 |  |  |
| コメント |  | 両事業とも100％を超えており、健全と判断できます。 |  |  |

| （2）累積欠損金比率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実績 | 年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 |
|  | 公共 | 0.00％ （11.49％） | 0.00％ （5.35％） | 0.00％ （5.61％） |
|  | 特環 | 0.00％ （69.42％） | 0.00％ （72.86％） | 0.00％ （69.54％） |
| 指標の説明 |  | 事業の規模に比して、累積欠損金がどれくらいあるのかを表す。 |  |  |
| 算定式 |  | 当年度末未処理欠損金÷（営業収益－受託工事収益）×100 |  |  |
| コメント |  | 両事業とも累積欠損金はありませんが、引き続き収支の均衡を保ち、欠損金の発生を防ぐことが求められます。 |  |  |
| （3）流動比率 |  |  |  |  |
| 実績 | 年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 |
|  | 公共 | 58.89％（52.69％） | 66.08％（59.45％） | 70.92％（76.32％） |
|  | 特環 | 161.34％（43.07％） | 128.49％（45.42％） | 118.73％（50.63％） |
| 指標の説明 |  | 短期的な債務への支払能力を表す指標。流動資産と流動負債の比率。高い方がよい。 |  |  |
| 算定式 |  | 流動資産÷流動負債×100 |  |  |
| コメント |  | 特環は100％を超えており短期的な債務の支払に問題はありませんが、公共は下回っており、経営基盤の強化に取り組んでいく必要があります。 |  |  |
| （4）企業債残高対事業規模比率 |  |  |  |  |
| 実績 | 年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 |
|  | 公共 | 153.53％ （998.38％） | 545.40％ （925.32％） | 394.66％ （749.43％） |
|  | 特環 | 0.00％ （1,163.75％） | 0.00％ （1,195.47％） | 240.02％ （1,168.69％） |
| 指標の説明 |  | 料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す。低い方がよい。 |  |  |
| 算定式 |  | （企業債残高－一般会計負担金） ÷（営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金）×100 |  |  |
| コメント |  | 両事業とも類似団体平均より低くなっているが、整備途上であるため企業債残高は増加する見込みです。 |  |  |

| （5）経費回収率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実績 | 年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 |
|  | 公共 | 95.59％（95.92％） | 92.02％（96.98％） | 98.76％（98.46％） |
|  | 特環 | 90.89％（72.60％） | 100.00％（69.43％） | 99.96％（70.71％） |
| 指標の説明 |  | 下水道使用料で回収すべき経費をどの程度賄えているかを表す。高い方がよい。 |  |  |
| 算定式 |  | 下水道使用料収入÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100 |  |  |
| コメント |  | 両事業とも100％を下回っていることから使用料以外の収入（一般会計繰入金）に依存していることがわかります。 |  |  |

| （6）汚水処理原価 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実績 | 年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 |
|  | 公共 | 153.38円 （156.75円） | 160.33円 （153.54円） | 150.25円 （157.45円） |
|  | 特環 | 196.21円 （228.64円） | 184.41円 （239.46円） | 184.73円 （233.15円） |
| 指標の説明 |  | 汚水処理に要した経費を有収水量１㎥あたりで除したもの。1㎥あたり、どれくらいの経費が汚水処理費用に要するかを表す。 |  |  |
| 算定式 |  | 汚水処理費÷年間有収水量×100 |  |  |
| コメント |  | 類似団体平均値より低くなっていますが、今後、物価上昇等の影響により汚水処理原価は上がる見込みであるため、さらなる経費削減が必要です。 |  |  |

| （7）施設利用率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実績 | 年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 |
|  | 公共 | ― | ― | ― |
|  | 特環 | 53.66％（42.28％） | 55.44％（41.06％） | 54.41％（42.09％） |
| 指標の説明 |  | 施設の処理能力に対して、実際どれくらい稼働しているのかを表す。 |  |  |
| 算定式 |  | 晴天時一日平均処理水量÷晴天時1日平均処理能力 |  |  |
| コメント |  | 効率よく稼働している状態です。 |  |  |

| （8）水洗化率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実績 | 年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 |
|  | 公共 | 82.50％（85.03％） | 83.03％（85.96％） | 83.80％（92.89％） |
|  | 特環 | 98.89％（84.34％） | 96.03％（84.34％） | 96.49％（84.73％） |
| 指標の説明 |  | 下水道を整備した処理区域内の人口のうち、下水道に接続して汚水処理をしている人口の割合を表す。高い方がよい。 |  |  |
| 算定式 |  | 水洗化人口÷処理区域内人口 |  |  |
| コメント |  | 公共は類似団体平均値よりは低いが、徐々に上げている段階です。現在、整備を進めている区域においても水洗化率の向上に努めます。 特環は類似団体平均値を超え、高い水準となっています。 |  |  |

②老朽化の状況　（　）は類似団体平均

| （1）有形固定資産減価償却率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実績 | 年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 |
|  | 公共 | 25.94％（17.81％） | 26.75％（19.96％） | 26.31％（29.93％） |
|  | 特環 | 43.57％（22.79％） | 45.34％（24.80％） | 47.11％（26.77％） |
| 指標の説明 |  | 保有する有形固定資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す。施設全体の老朽化の度合いがわかる。 |  |  |
| 算定式 |  | 有形固定資産減価償却累計額 ÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿額×100 |  |  |
| コメント |  | 特環は類似団体平均値より高くなっています。現在、ストックマネジメント計画を策定し、計画的に施設の設備等の改築・更新に取り組んでいくところです。 |  |  |

| （2）管渠老朽化率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実績 | 年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 |
|  | 公共 | 0.44％ （0.64％） | 0.43％ （0.83％） | 0.64％ （2.74％） |
|  | 特環 | 0.00％ （0.01％） | 0.00％ （0.02％） | 0.00％ （0.07％） |
| 指標の説明 |  | 法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老朽化度合いがわかる。 |  |  |
| 算定式 |  | 法定耐用年数を経過した管渠延長÷下水道布設延長×100 |  |  |
| コメント |  | 両事業ともに類似団体平均値を下回っているが、今後も計画的に管渠の更新等を行う必要があります。 |  |  |

| （3）管渠改善率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実績 | 年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 |
|  | 公共 | 0.01％ （0.06％） | 0.00％ （0.09％） | 0.00％ （0.06％） |
|  | 特環 | 0.00％ （0.10％） | 0.00％ （0.08％） | 0.00％ （0.06％） |
| 指標の説明 |  | 当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握できる。 |  |  |
| 算定式 |  | 改善（更新・改良・修繕）管渠延長÷下水道布設延長×100 |  |  |
| コメント |  | 両事業ともに類似団体平均値を下回っているが、今後も計画的に管渠の更新等を行う必要があります。 |  |  |

③全体総括

経営状況は指標から見ると比較的健全かつ効率的に運営していると言えますが、使用料収入が少額であり一般会計からの繰入金に依存した経営状態にあります。

今後、さらに経費削減を図るとともに接続率の向上を図り使用料収入の確保に努め、適正な使用料や投資規模を検討していく必要があります。

また、施設の老朽化（特に五十鈴川中村浄化センターの設備等）が進んでおり、事業の最適化を図るため、令和８年度末に流域下水道へ統合します。

２　経営の基本方針

下水道は家庭や事業所などから排出される汚水を処理し、生活環境の改善や水質保全に貢献するとともに、近年多発している局地的集中豪雨等による浸水被害から住民の生命と財産を守る役割を担っています。

公共下水道事業は平成元年に事業着手し、現在は流域関連伊勢市公共下水道事業として事業計画区域の整備を進めています。雨水事業は、供用開始から30年以上経過している施設もあり、更新時期を迎えています。

下水道の整備及び老朽化対策には多額の費用が必要となりますが、国の財政再建や少子高齢化、人口減少、生活スタイルの変化等が予測され、地方自治体を取り巻く状況はますます厳しくなる見込みです。

このような状況の下、持続可能な下水道事業の実現に向け、市民がいつまでも安心して暮らせるよう、「公共用水域の水質保全と浸水被害の軽減」を基本方針とします。

３　投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）の作成に当たっての説明

①投資についての説明

・未普及対策事業

本市の令和６年度（2024年度）末の下水道普及率は63.3％となっており、現在、第５期事業計画区域の整備を行っています。

今後も第５期事業計画区域及び未事業化区域の未普及地域の解消へ向け整備を進め、令和17年度（2035年度）末の整備完了（下水道普及率72.8％）を目指します。

なお、未普及対策事業に係る国の交付金は令和９年度から縮減される可能性が高いため、事業費もそれに合わせ抑制しています。

・浸水対策事業

平成29年台風第21号の被害を受け、国、県、市が連携して「勢田川流域等浸水対策協議会」を設立しました。その協議会で策定した「勢田川流域等浸水対策実行計画」に基づき、桧尻第２排水区の雨水幹線排水路整備を行います。

また、激甚化、頻発化する浸水被害を軽減するため、河崎船江、馬瀬川排水区等の雨水管渠及びポンプ場の整備を行います。

・老朽化対策事業

既存施設の維持管理・改築更新を効果的・効率的に行うための「下水道ストックマネジメント計画」に基づき老朽化した施設の改築及び設備の更新に取り組みます。

また、下水道管路の点検結果に基づき、改築等を計画的に行います。

・耐震化事業

上下水道耐震化計画等に基づき、重要施設に新たに接続する汚水管渠の耐震化を行います。また、雨水管渠については未着手であるため緊急輸送路等に埋設されている箇所の耐震化を優先的に行います。雨水ポンプ場については、吹上ポンプ場及び明神ポンプ場について、機器の更新に合わせ行います。

・広域化・共同化・最適化事業

五十鈴川中村浄化センターは令和６年度末で供用開始後26年が経過し老朽化が進んでいます。このことから、事業の最適化を図るため県の流域下水道事業の進捗に合わせ令和８年度末を目標に五十鈴川中村浄化センターを廃止し、特定環境保全公共下水道を流域下水道に統合（宮川浄化センターに接続替え）します。

②財源についての説明

・使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項

今後の見通しとしては、下水道への接続世帯が増加することで増収となりますが、人口減少、節水機器の普及等により減収となる要因もあるため、大幅な増収は見込んでいません。引き続き水洗化率の向上に取り組み使用料の確保に努めます。

また、使用料の見直しについては、平成23年度に合併協議による小俣地区の使用料の統一を行った以降実施していません。

・国庫補助金に関する事項

国庫補助金については、対象となる事業費から適正に見込みます。補助率は対象事業費の50％です。

・企業債に関する事項

下水道施設は長期にわたり使用していくため、企業債（借入金）は建設時の世代に負担を集中させずに、その施設を利用する後の世代にも償還（返済）というかたちで、公平に負担してもらう仕組みでもあります。整備途上のため、企業債の残高は増加傾向ですが、将来世代に過重な負担を強いることがないよう、整備予定に応じた借入額を設定しています。

また、企業債元金償還金の一部を将来に繰り延べることで世代間の公平を図るため、下水道事業債の償還期間に生ずる元金償還金と減価償却費の差額について発行可能な資本費平準化債を活用することとします。

・繰入金に関する事項

一般会計からの繰入金には、総務省から通知される「地方公営企業繰出金について」に定める基準に基づく繰入金（基準内繰入金）とそれ以外の基準に基づかない繰入金（基準外繰入金）があります。

雨水は自然現象によるものであり、雨水対策は広く市民生活に及ぶことから、その経費等は一般会計が負担するもの（基準内繰入）とされており、また、汚水対策については資本費（減価償却費・企業債利息）が大きいことに対する施策として、分流式下水道（※）等に要する経費等に対して一般会計が負担するもの（基準内繰入金）とされています。整備が進むとともに資本費は増加していくため、それに伴い基準内繰入金も増加していきます。また、収支の均衡を図るため、市の政策判断による基準外繰入金を計画期間中見込んでいます。

（※）分流式下水道とは、汚水と雨水をそれぞれ別の下水道管で集め、汚水は汚水処理場で処理し、雨水は河川に放流する方式です。伊勢市は分流式を採用しています。汚水と雨水を同時に集める方式は合流式です。

・資産の有効活用に関する事項

令和８年度末で廃止予定の五十鈴川中村浄化センターについて、土地の売却を行い収入につなげていきます。

③投資以外の経費についての説明

・職員給与費に関する事項

上下水道事業職員の給与及び職員処遇は、一般会計における人事制度に準じています。

・民間の活力の活用に関する事項

業務の効率化、サービスの向上等、民間のノウハウを積極的に活用し、下水道使用料の請求・収納業務、受付業務、滞納整理業務、マンホールポンプや処理場の維持管理業務を民間へ委託し、業務の効率化及び経費の削減を図っています。

・動力費に関する事項

令和８年度末に予定している五十鈴川中村浄化センターの廃止により、その後の動力費は削減となります。

・委託費、薬品費、修繕費に関する事項

前述の料金収納等業務、マンホールポンプ及び処理場の維持管理業務のほか、市内12ヵ所の雨水ポンプ場施設の運転管理、消耗品等の購入及び修繕等について、伊勢市（市長部局）に委託し、業務の効率化及び経費の削減を図っています。

令和８年度末に予定している五十鈴川中村浄化センターの廃止により、その後の処理場維持管理業務に係る委託費、修繕費は削減となります。

図表３

（２）処理状況等データ

図表４

（３）投資・財政計画（建設改良計画）

（単位：千円）

図表５

（４）投資・財政計画（収支計画）

（５）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①今後の投資についての考え方・検討状況

・広域化・共同化・最適化に関する事項

経済性や人口動向等の課題を踏まえ、公共下水道と合併処理浄化槽を比較し整備手法を検討し、公共下水道全体計画区域の見直しに努めます。

令和５年１月に三重県が策定した「広域化・共同化に関する計画」に基づき、下水道の広域化・共同化について三重県及び県内市町と密に連携し検討を行います。

・投資の平準化に関する事項

効率的な計画策定により、投資額の縮減だけでなく、年度による偏りの少ない事業配分を検討します。

・民間活力の活用に関する事項

積極的にコスト縮減に取組む必要があるため、当市の実情に応じた民間活用の手法を検討していきます。

②今後の財源についての考え方・検討状況

・使用料の見直しに関する事項

未普及対策事業の進捗や経常収支比率、汚水経費回収率等の経営指標、基準外繰入金、企業債残高等を総合的に判断し、計画期間中に見直しを行う必要があります。見直しを行う際は、使用者の理解を得られるよう十分な説明を行います。

・資産の有効活用等による収入増加の取組

施設の廃止等により発生した遊休資産は、本市他部署とも連携を図り、最適な有効活用の方法を検討していきます。

・その他の取組

住民の環境保全に対する意識を高めるとともに、持続可能な事業運営を支える使用料収入の確保に向けて、下水道事業の施設見学などのＰＲ活動、接続の促進のために説明会等の開催、排水設備工事の支援制度の充実等、普及啓発活動に取り組みます。

③今後の投資以外の経費についての考え方・検討状況

・職員給与費に関する事項

前述のとおり、本市は水道事業・下水道事業の組織統合、機構改革を行い、業務の効率化を行い定員の適正化に努めてきました。現在、一般会計では能力・実績に基づき、より徹底した人事管理を行うため人事評価制度を導入しており、上下水道部においても同様に人事評価制度による適正な管理を行っています。今後は、業務量及び事業量に合わせて適宜職員数の見直しを行います。

・民間活力の活用に関する事項

民間のノウハウを生かし、「民間でできることは民間で」という考えの下に、委託の範囲の拡大を検討していきます。なお、緊急時や災害時の体制、技術継承等を見据えた職員配置とのバランスも考慮し検討を進めます。

・動力費に関する事項

今後の設備更新時には、省エネルギー化と設置機器の適正化を考慮して、高効率な施設を目指します。

・修繕費に関する事項

適正な維持管理を行うため、最適な修繕方法を検討し、経費の削減、効率化を図ります。

・委託費に関する事項

前述のとおり、民間のノウハウを活用し効率的な経営の実現を目指しますが、委託範囲の拡大については、委託と直営のコスト及びメリット、デメリットを比較し、委託料の抑制も意識して検討を進めます。

また、スケールメリットを生かした経費削減を図るため、近隣市町等との事務の共同化等について検討します。

４　経費回収率向上に向けたロードマップ

国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」（令和２年７月21日付け国水下企第34号）に基づき、汚水経費回収率の向上及び経常収支比率の維持に向けたロードマップを次のとおり示します。

（１）目標とする経営指標

本経営戦略期間の中間年度である令和12年度末までに

経常収支比率100％以上、汚水経費回収率80％以上を目指します。

※各年度の指標は、Ｐ18、19参照

（２）汚水経費回収率向上に向けた具体的取組

①水洗化の促進

接続率の向上による下水道使用料収入の増収を図るため、下水道への接続の啓発（広報活動の充実、戸別訪問の推進、助成金制度の充実）を促進し、供用開始後６年間でその区域の水洗化率85％以上を目指します。（各年度末の水洗化率はＰ14、15参照）

②施設の統廃合

五十鈴川中村浄化センターで汚水処理を行っている特定環境保全公共下水道は令和６年度決算で汚水処理原価が185.5円/㎥と流域関連公共下水道事業よりも35.1円高く、また、令和６年度末で供用開始後26年が経過していることから、事業の最適化を図るため令和８年度末で廃止し流域下水道に統合（宮川浄化センターに接続替え）します。

③未普及対策事業の抑制等

令和９年度から未普及対策に対する国の交付金が縮減される可能性が高いため、引き続き整備費や維持管理費のコスト縮減に取り組み、令和９年度以降の未普及対策事業費を抑制します。

また、社会情勢の変化を踏まえ、公共下水道と合併処理浄化槽との経済性を比較しながら整備手法を検討します。

④使用料改定の検討

Ｐ20「使用料の見直しに関する事項」に基づき、少なくとも５年に１回の頻度で使用料水準及び使用料体系の検討を行い、収入の適正化を図ります。

特に基準外繰入金については、一般会計行政経費を圧迫し、また、企業会計の原則である独立採算及び受益者負担の原則に当てはまらないものであるため、下水道使用者からの適正な負担を確保し経営の健全を図る必要があります。

参考　使用料改定シミュレーション

計画期間中の基準外繰入金をなくし、下水道使用料で賄うと想定したシミュレーションを以下の条件で行いました。

①改定は令和10年度に行い、算定期間は５年間とする。

②毎年度、経常損益で利益を確保する。（経常収支比率100％以上）

③汚水経費回収率80％以上とする。

シミュレーションの結果、現在１月20㎥使用した場合2,300円（税抜）である下水道使用料を令和10年度に851円（約37％）、さらに、令和15年度に221円（約７％）増額とする改定が必要となります。

〇公営企業会計を適用した地方公共団体において、今後、汚水処理事業が社会資本整備総合交付金の重点配分の対象とならないケース（参考記載）

・ロードマップに定めた業績目標を達成できない場合。

・令和７年度以降、供用開始後 30 年以上経過しているにも関わらず、使用料単価が 150 円/㎥ 未満であり、かつ経費回収率が 80％未満であり、かつ 15 年以上使用料改定を行っていない場合。

［国土交通省通知（令和２年７月22日付け事務連絡）「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項」より］

５　経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

この経営戦略の進捗管理は、毎年度行います。また、見直しは本市における下水道事業を取り巻く環境の変化に対応するため５年後を目安に行います。

なお、この経営戦略の前提となる経営、財政の条件等が大幅に変更となった場合は、状況に応じて見直しを行います。